## Slide 1: Международный центр энергоэффективности, ресурсосбережения и экотехнологий «PRO ECO» г. Караганда Республика Казахстан
9 ноября 2018 года Первый международный форум по энергосбережению
Специалист по энергоменеджменту и аудиту Мирошниченко Дарья
proeco.darya@gmail.com
Инновационные технологии «простого энергосбережения»

## Slide 2
Электроэнергия Тепловая энергия Вода
МЖД ЖКХ Бюджетные объекты Промышленные предприятия
ОТ 20 %
ДО 50 %
Потенциал экономии энергии/экономии в деньгах

## Slide 3
Как экономить электроэнергию )
Проектирование
Зонирование
Менеджмент (энерго)
Формы учета
Приборный учет Оборудование (ЧРП, автоматизация) Освещение (LED)
Применяемые решения
Простые инновации

## Slide 4
Термостатика
Балансировка
Погодное регулирование
Энергосберегающие решения для ограждающих конструкций
Модернизация элеваторных узлов
Поквартирный учет
Менеджмент (энерго)
Формы учета
Экономия тепла
Применяемые решения
Простые инновации

## Slide 5
Экономия воды
Автоматические системы контроля утечек воды
Менеджмент (энерго)
Формы учета
Приборный учет
Применяемые решения
Простые инновации

## Slide 6
КОМФОРТ
ЭКОНОМИЯ
РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

## Slide 7
Демонстрационные пилотные проекты в Кызылординской и Мангистаусской областях 2016 год
«Внедрение систем энергоменеджмента
для управления энергией в зданиях»
Реализованные решения совместно с ПРООН

## Slide 8
Технические энергоэффективные решения (тепло)
г. Кызылорда школа №11
Освещение
Г. Актау школа №3

## Slide 9
Технические энергоэффективные решения:
Автоматизация теплопотребления
Установка светодиодного энергоэффективного освещения
Внедрение системы управления энергопотреблением здания АСКУЭ
Административно - управленческие энергоэффективные решения:
- Внедрение системы энергомониторинга и энергоменеджмента

## Slide 10
Энергоменеджмент
Офисное здание компании Эргономика
Реализованные решения
Тепло
Внедрение программного модуля SCADA с настроенной программой контроля подачи тепла в здание с учетом нагрева солнечной стороны здания (солнечной инсоляции), с учетом контроля внутренний температуры помещений, и регулированием температуры по контурам.
Электроэнергия
1. Модернизация алгоритма работы циркуляционных насосов в тепловом пункте.
2. Изменение схем освещения по этажам.
3. Замена существующих ламп на светодиодные аналоги
4. Снижение электропотребления водонагревателя кухни путем снижения температуры нагрева до комфортной (40 С).
5. Маркировка здания табличками – напоминалками об экономии электроэнергии.
6. Внедрение системы энергоменеджмента (создание системы ответственности и контроля за потреблением энергии по этажам)
ХВС
1 Установка двухтактных клапанов расхода воды на сливные бачки унитазов.
2. Маркировка здания табличками – напоминалками об экономии воды.
4. Внедрение системы энергоменеджмента (создание системы ответственности и контроля за потреблением воды по этажам)
3 Внедрение программного модуля SCADA с архивацией данных по максимальному суточному расходу воду. Возможность определения утечек. А так же системой автоматического закрытия подачи ХВС в систему водоснабжения здания, при необоснованных утечках воды в течение получаса днем и ночью.

## Slide 11
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ
Офисное здание компании Эргономика
Полученная экономия
Тепло
50% - от 500 тыс тг/год
ХВС
60% - от 300 тыс тг/год
Электроэнергия
35% - от 200 тыс тг/год

## Slide 12
Система контроля утечек воды
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПРОСТОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»
ПРЕИМУЩЕСТВА
Экономия потребления воды;
Быстрые сроки устранения утечек;
Результативность. (Сокращение утечек воды от 20 до 50% в течение месяца).
Оценка текущего состояния водопотребления;

## Slide 13
Превышение максимально возможного расхода воды либо выход за допустимые временные рамки
оповещение на телефон
оповещения о превышении расхода воды
Отключение стояка холодного водоснабжения
Оповещение сервисной бригады об утечке
принятие мер по устранению утечек
Устранение утечек
Открытие клапана
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ РАСХОДА ВОДЫ